Exempel på beskrivningstext uppställd enligt AMA VVS & Kyl 09
Avser följande produkter: TTM MAG 160 MA
PMB 212 Slamavskiljare, PMB 222 Magnetfilter
Magnetit-, luft- och partikelavskiljare TTM MAG 160 MA XX, PN 10, av mässing och partikelavskiljning med kraftfull magnetinsats och enkel dränering genom kulventil samt automatisk avskiljning av fria gaser, mikrobubbler. Installation i horisontell position. 

Information
TTM hjälper gärna till med produktval och utformning av beskrivningstext,  kontakta oss på 0480-41 77 40 eller info@ttmenergi.se.