Exempel på beskrivningstext uppställd enligt AMA VVS & Kyl 09

Avser följande produkter: TTM MAG 210 M

PMB 212 Slamavskiljare, PMB 222 Magnetfilter

Magnetit- och partikelavskiljare TTM MAG 210 M XX, PN 10, av stål med flänsanslutning och partikelavskiljning med kraftfull magnetinsats och enkel dränering genom kulventil.

Information

TTM hjälper gärna till med produktval och utformning av beskrivningstext,  kontakta oss på 0480-41 77 40 eller info@ttmenergi.se.